ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении предмета Договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 15 корпус 1 по  Коломяжскому проспекту

за 2021 год

1.Выполненные работы и оказанные  услуги по Управлению:

1.1. Выбраны Обслуживающие, Ресурсоснабжающие и другие организации,  с которыми заключены договора в интересах собственников:

- Договор теплоснабжения в горячей воде ГУП «ТЭК СПб»;

- Договор энергоснабжения с ОАО «ПСК»;

- Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ ГУП «Водоканал СПб»;

- Договор о приеме платежей от физических лиц и юридических лиц в валюте с ОАО «Сбербанк России»;

- Договор с ООО «ОО «К-2» на охрану общего имущества;

- Договор на оказание услуг на обслуживание тревожной кнопки с ООО "МК "КИВЕР";

- Договор об оказании услуг связи для целей кабельного вещания ООО «Интеграл-Сервис»;

- Договор на предоставление услуг радиовещания с ООО «П.А.К.Т.»;

- Договор на сервисное обслуживание оборудования доступа и контроля ООО «Проф-Сервис»;

- Договор на обслуживание автоматической системы противопожарной защиты жилой части и дымоудаления дома с ООО «Проф-Сервис»;

- Договор на оказание услуг по профилактической дезинфекции (дератизация) АО "СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ"; санэпидемиологических услуг с ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"(взятие проб);

- Договор на предоставление автотранспортных услуг по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с ООО «СТАКС-Вектор»;

- Договор на уборку территории с ООО «ПрофУборка»;

- Договор на обслуживание системы диспетчеризации инженерного оборудования жилого дома ООО «Проф-Сервис»;

- Договор на оказание услуг АДС (услуги связи, диспетчеризация) с ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ";

- Договор по проверке противопожарного водопровода с ООО «Пожарный техник»;

- Договоры на техническое обслуживание пожарных станций, системы трубопроводов ГВС, ХВС, обслуживанию и диагностике насосов и других инженерных систем, аварийно-диспетчерские услуги с ООО «СервисСтрой» (аварийно-диспетчерское обслуживание систем отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения, пожарных станций и т.п.);

- Договор выполнения подрядных работ с ИП Жминько В.М., с ООО "ЗИТАЛ", с ИП Горшковым О.И., с ИП Гузеевым Е.Б., ИП Ивановским Ю.Н., ИП Коноваловым П.А, ИП Ярмишко С.А.

- Договор страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц с СПАО «Ингосстрах»;

- Договор страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты) с ОСАО «РЕСО-Гарантия»;

- Договор страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц с ООО "АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ" (ель)

- Договор обслуживания систем автоматического регулирования и учета тепловой энергии ИТП с ООО «ЭНЕТ»;

- Договор выполнения подрядных работ с ООО "ЗИТАЛ";

- Договор технического обслуживания лифтов с ООО «ПРОМИС-лифт»; с ООО "ПРОФРЕММОНТАЖ"

- Договор на техническое освидетельствование лифтов с ООО «ИЦ Ликон»;

- Договор на обслуживание и сопровождение правовой системы «Гарант» с ООО "Сервисная Компания Виктория";

- Договор на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Правовой центр «ТИМПУР»;

- Договоры на поставку с ООО "КОМУС»; с ООО "РОСИНКА-ПОЛЮСТРОВО

- Договор оказания услуг по очистке и замене ковровых покрытий с ООО "ЛИНДСТРЕМ;

- Договор оказания услуг по консультированию и добавлению информации на онлайн порталы ЖКХ с ИП Шаховой С.А.;

- Договор на подключение и доступ к программному обеспечению ЭДО ФНС, ПФР и т.п. с ПО для сдачи отчетности с АО «КОНТУР ПФ СКБ»;

- Договор на обслуживание и сопровождение бухгалтерской программы «1С» (установка, сопровождение, обновление и т.п) с ООО "КВАРТА-С"; договор предоставления в пользование ККТ с ООО "КВАНТУМ" (онлайн-касса);

- Договор на обслуживание печатно-копировальной оргтехники и прочее с ООО "Сервис Групп";

- Договор на оказание услуг связи с ПАО "Вымпелком", ПАО "Ростелеком", АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (автодозвон);

- Договор (счета) на поставку материалов, оборудования, техники и т.п. с ООО "ВЕКТОР", ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИП Константинов А.С., ООО "МАЙКОНГ", ООО "ОПОРА", ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ", ООО "РЕГИОНСНАБ", ООО "СЕВЕРНЫЕ СТРЕЛЫ", ООО "ТД "АРБЕЛ", ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ";

- Договор на оказание услуг по обучению и повышению квалификации технического персонала с ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС.

1.2. Ведение реестра собственников и хранение копий правоустанавливающих документов.

1.3.Юридическое сопровождение.

1.4.Управление общим имуществом.

1.5.Начисление квартирной платы и ведение бухгалтерского, статистического и экономического учета.

1.6.Прием и рассмотрение обращений и жалоб, выдача справок.

1.7.Хранение технической документации.

| Затраты по управлению многоквартирным домом составили: | 4 175 027, 26 |
| --- | --- |

2.Выполненные работы и оказанные  услуги по  Содержанию и Текущему ремонту:

2.2..   Работы по содержанию Общего имущества.

2.2.1Регулярное проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

2.1.2.Регулярное проведение  профилактических работ  по итогам технических осмотров Общего имущества.

2.2.3.Регулярные работы по обеспечению температурно-влажностного режима.

2.2.4.Регулярные мероприятия по пожарной безопасности (поддержание системы АППЗ в исправном состоянии).

2.2.5.Регулярная/ежемесячная обработка  технических помещений по договору Дератизации и дезинсекции.

2.2.6.Уборка и мытье вестибюлей, лестниц и лестничных площадок, холлов и лифтов  по графику в соответствии с требованиями Постановления Госстроя от 27.09.2003г. № 170 . График размещен на стенде в парадных

2.2.7.Ежедневная уборка и  чистка курительных мест и урн,  решеток перед входом в подъезды.

2.2.8.Удаление снега и наледи с  козырьков и карнизов проводилось регулярно по мере необходимости.

2..3.. Работы по обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы), в том  числе приборов учета.

2.3.1. Регулярные  осмотры и прочистка ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков,   канализационных выпусков, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации.   Проверка герметичности системы бытовой канализации.

2.3.2.Систематический контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и  регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. Регулярная замена изношенных элементов.

2.3.3.Систематические  проверки, контроль работы автоматических приводных  клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов,   контрольно-измерительных приборов.

2.3.4. Устранение неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем  по результатам обходов и при ликвидации аварийных ситуаций.

2.3.5.Промывка теплообменников, пусконаладочные работы при запуске системы отопления, ликвидация завоздушивания системы.

2.3.6.Регулярные профилактические работы на насосных системах и системах автоматики ИТП и водомерных узлов.

2.3.7.Регулярное проведение работ по обслуживанию вводных распределительных устройств, распределительных  электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с  протяжкой всех контактных соединений  по графику и по результатам обходов.

2.3.8.Регулярное проведение метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов,  испытаний электрической сети,  электротехнического оборудования.

2.3.9.Регулярный контроль за  работой электросчетчиков  коммерческого и технического учета.

2.3.10.Планово-предупредительные ремонты на всех инженерных системах дома.

| Затраты по содержанию общего имущества составили: | 7 796 846,61 |
| --- | --- |
| Затраты по обслуживанию АППЗ составили: | 320 177,14 |

2.4. Работы по текущему ремонту Общего имущества.

2.4.1.Заделаны выбоины и трещины полов технических помещений.

2.4.2.Восстановлены поврежденные участки штукатурки и облицовки на кровле.

2.4.3.Произведена прочистка и ремонт/герметизация приемных воронок водостоков

2.4.4.Восстановлены отдельные элементы дверных  заполнений.

2.4.5.Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

2.4.6. Произведено частичное укрепление металлических перил.

2.4.7.Произведены работы по уплотнению соединений и укреплению трубопроводов с частичной заменой отдельных участков трубопроводов, сифонов,  ревизий.

2.4.8..Восстановлена разрушенная теплоизоляции трубопроводов,  ликвидированы засоры  с частичной заменой трубопроводов отдельных участков.

2.4.9.Набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре.

2.4.10.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов,

вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

2.4.11..Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

2.4.12.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей,  пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования    и технических помещениях.

2.4.13.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки  установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

| Затраты по текущему ремонту общего имущества составили: | 7 636 284,83 |
| --- | --- |

2.5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

2.5.1.Поддержание в исправном состоянии и в соответствии с требованиями санитарно-технических норм мусоросборников,  мусоросборных площадок и мусоросборных контейнеров.

2.5.2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО.

2.6.Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния.

2.6.1. При уборке придомовой территории/летний период ежедневно проводились следующие работы:

- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.

- Уход за газонами (посадка, стрижка), полив территории.

- Прочистка решеток ливневой канализации.

2.6.2. При уборке придомовой территории/зимний период ежедневно и по мере необходимости проводились следующие работы:

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.

- Механическая уборка снега.

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами.

- Удаление снега и наледи вручную.

- Вывоз снега с территории.

- Очистка снега и наледи с фасадов.

| Затраты по содержанию придомовой территории составили: | 1 293 853,07 |
| --- | --- |

2.7.Ежегодная  подготовка дома к отопительному сезону (оформление паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях).

2.7.1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал».

2.7.2.Промывка системы отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения ГУП «ТЭК СПб».

2.7.3.Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность и предъявление ГРО «ПетербургГаз».

2.7.4.Ежегодное испытание системы АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных  рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу.

2.7.5.Сдача паспорта готовности дома на утверждение в администрацию района.

| Затраты по обслуживанию лифтов составили: | 2 352 777,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты по обслуживанию ПЗУ составили: | 184 413,11 |  |  |
| Затраты по холодной воде составили: | 1 568 009,09 |  |  |
| Затраты водоотведение ХВС составили: | 1 580 443,80 |  |  |
| Затраты по горячей воде составили: | 4 771 897,14 |  |  |
| Затраты водоотведение ГВС составили: | 884 156,33 |  |  |
| Затраты по отоплению составили: | 5 874 707,89 |  |  |
| Затраты по охране общего имущества составили: | 2 790 000,00 |  |  |
| Общедомовое электроснабжение | 1 133 869,70 |  |
| Эксплуатация приборов учета электроэнергии | 3 879,06 |  |
| Эксплуатация приборов учета тепла | 364 520,66 |  |
| Эксплуатация приборов учета ХВС | 39 598,91 |  |
| Радио | 213 774,50 |  |
| Телетрансляция | 1 122 268,00 |  |
| Задолженность собственников перед УК на 31.12. 2021г – | 5 952 705,68 |  |

Доходы, полученные за оказание услуг по

Управлению многоквартирным домом

| Коломяжский проспект д.15 корп.1 |  |
| --- | --- |
| Лифт | 1 997 638,95 |
| Обслуживание АППЗ | 227 089,39 |
| ПЗУ | 153 856,39 |
| Содержание общего имущества | 7 529 203,68 |
| Содержание придомовой территории | 1 165 694,65 |
| Текущий ремонт общего имущества | 3 599 945,03 |
| Управление многоквартирным домом | 2 150 233,49 |
| Эксплуатация приборов учета тепла | 307 102,82 |
| Эксп. Приборов учета холодной воды | 34 127,68 |
| Эксп. Приборов учета электроэнергии | 40 206,52 |
| Телетрансляция | 1 124 786,03 |
| Охрана общего имущества | 2 793 208,47 |
| Радио | 214 247,53 |