ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2016 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление кровельного покрытия по периметру здания на парапетах металлическим поясом, для предотвращения разрушений | 405 п.м | 4 кв. 2016 | Перенос на 2017г. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Укрепление и герметизация металлических парапетов по периметру кровли здания | по мере необходимости | 4 кв. 2016 | Перенос на 2017г. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Установка утраченных и пришедших в негодность решеток на вентиляционные продухи на парапетах здания | 15 шт. | 4 кв. 2016 | Перенос на 2017г. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена утраченной плитки на полах в мусорокамерах, мелкий ремонт помещений | не менее 80,0 кв.м | 2-3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических ограждений переходных балконов, входных групп 1 этажей, входов в подвалы и других металлических элементов, кв.м | 118,16 | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 – 80 кв.м | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт с частичной заменой металлических козырьков над входами в парадные, подвалы | 8,0 шт. | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт крылец входных на 1 этажах, оштукатуривание парапетов входных групп с заделкой трещин, ремонт ступеней, входов в подвалы | по факту весенних осмотров, но не менее 210 кв.м | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 – 210 кв.м | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС | по мере необходимости, но не менее 40,0 м п | 3-4 кв.2016 | 3 кв. м | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС | по мере необходимости 60,0 м п | 2-4кв.2016 | 2-4кв.2016г., 18 м п. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Профилактика насосных станций ХВС с ремонтом и заменой, вышедших из строя узлов | 1,0 шт. | 2-3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена трубопроводов центрального отопления | по мере необходимости, но не менее 40,0 м п | 3-4 кв.2016 | 3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации с заменой фасонных частей | по мере необходимости, но не менее 20,0 м п | 2-3 кв.2016 | 3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена отопительных приборов | по мере необходимости, но не менее 3,0 шт. | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной | 300,0п.м | 1-4 кв.2016 | 1-4кв.2016г., 30 м п. | ул. Беринга 27 к 2, | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры | по мере необходимости | 2-4 кв. 2016 | 4 квартал 2016г. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток | 120,0 шт. | по мере перегорания | 1-4 кв.2016 | ул.Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения чердаков | 30,0 шт. | по мере перегорания | 1-4 кв.2016г., 5шт. | ул.Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов | 6,0шт. | по мере перегорания | 1-4 кв.2016г., 3 шт. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена плафонов | 15,0 шт. | по мере утраты | Не было необходимости | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ | 1,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта, шт. | по мере перегорания | 2-4 кв. 2016 | Не было необходимости | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт, монтаж проводки, установка дополнительных осветительных точек и др. | 8,0 п.м | 2-4 кв.2016 | 4 квартал 2016г., 4 м п. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего и наружного освещения (перевод на светодиодные светильники) | По графику перевода | 2 -4 кв.2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт деревянных дверей, установка утраченных, не подлежащих ремонту ручек, устранение продуваний | 120,0 шт. | 1-4 кв.2016 | 1-4 кв.2016, 32 шт. | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена стекол | 40,0 кв.м | 2-4 кв.2016 | 3 кв. 2016г., 20 кв | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора и др. | 454,7 п.м | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Окраска ж/б полусфер | 10,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2, | Управляющая Компания |
| «Асфальтировка» образовавшихся выбоин, ям на внутридомовой территории, кв.м | по результатам весенних осмотров, но не менее 40,0 кв.м | 3 кв. 2016 | Перенос на 2017г. по плану Муниципального округа | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов | 600 шт. | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Посев травы | не менее 60 кв.м | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Земли | 1,0 куб.м | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Песка | 1,0 куб.м | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Песко-соляной смеси | 1,5 т | 3 кв.2016 | 3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Приобретение новогодних украшений для территории, также замена перегоревших, не подлежащих ремонту | 4,0 шт. | 4 кв. 2016 | Перенос на 2017г. | ул. Беринга 27 к 2, | Управляющая Компания |
| Приобретение урн | 4,0 шт. | 2 кв.2015 | 2 кв.2015 | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | 3 квартал, 1 ед. оборудования | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |