ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» КОЛОМЯЖСКИЙ  НА 2017 год

ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: КОЛОМЯЖСКИЙ ПР. Д. 15 КОРПУС 1

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трубопровода ГВС | 7 м п | 2-4 квартал 2017 | 1-2 квартал - 4 м | Пр. Коломяжский 15 корпус 1 | Управляющая Компания |
| Замена трубопроводов центрального отопления | 10,0 м п | 2-4 кв.2017 | 1 квартал - 4 м п | Пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена трубопровода ХВС | 50 м п | 1-4 квартал 2017 | 1-2 квартал -48 м п | Пр. Коломяжский 15 корпус 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной арматуры | 28,0 шт. | 3 кв.2017 | 1-2 квартал - 18 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной | 7,3 п. м | 3 кв.2017 |  | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена авт. защиты, установочной арматуры | 17,0 шт. | 2-3 кв.2017 | 1 квартал - 10 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов | 30,0 шт. | по мере перегорания | 1-2 квартал – 70 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничные клеток | 257,0 шт. | по мере перегорания | в работе | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена плафонов | 78,0 шт. | по мере утраты | 1-2 квартал – 13 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ | 1,0 шт. | 2 кв.2017 | 2 кв.2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта | 26,0 шт. | 1-4 кв. 2017 | 1-2 квартал – 59 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и монтаж проводки | 18,0 п. м | 1-4 кв.2016 |  | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего освещения эвакуационных лестниц (перевод на светодиоидные светильники) | По графику перевода | 1-4 кв.2017 | 1-2 квартал – 20 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания ООО « Профсервис» |
| Замена светильников освещения наружного периметра здания | 1шт. | 2 кв. 2017 | 1 квартал –2 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена стекол | По мере необходимости | 1-4 кв. 2017 | 1 квартал –54 кв м | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт дверей | По мере необходимости | 1-4 кв. 2017 | 1 квартал –122 шт | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт напольной керамической плитки | По мере необходимости | 1-4 кв. 2017 | 1 квартал –2 кв м | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2017 | В работе | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Окраска железных дверей переходных балконов 3 -4 парадные | 94 шт. 315,84 м2. | 3-4 кв.2017 |  | пр. Коломяжский 15 к.1 | Управляющая компания |
| Окраска металлических ограждений переходных балконов 1-4 парадные | 624 м2 | 3-4 кв.2017 |  | пр. Коломяжский 15 к.1 | Управляющая компания |
| Окраска скамеек, детского оборудования | 9шт. | 2-3 кв.2017 | 2 кв.2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора | 350,0 п.м | 2 кв.2017 | 2 кв.2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска ж/б полусфер. | 66,0 шт. | 2 кв.2017 | 2 кв.2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Укрепление ограждения парапета кровли 1-2 парадные. | 18 п.м. | 3 кв.2017 |  | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая компания |
| Посадка однолетних цветов | 500 шт. | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Посев травы | 56 кв.м | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Завоз: Земли | 1,0 куб.м | 2 кв.2017 | 2 кв. 2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Песка | 1,0 куб.м | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Песко - соляная смесь | 2,0 т | 3 кв.2017 |  | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | 2 кв. 2017г. -2 единицы | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт дверей | По мере необходимости | 1-4 кв. 2017 | 1 квартал –4 единицы | пр. Коломяжский 15 к 1 | Управляющая Компания |