ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» ПО АДРЕСУ: УЛ. КАМСКАЯ Д. 4

НА 2018 год

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС, м п. (при наличии средств) | по мере необходимости | 1-4кв.2017 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации с переукладкой выпусков, устранением контруклонов | не менее 12,0 п. м | 3-4 квартал 2018г. |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена запорной арматуры, шт. | по мере необходимости | 2-3 кв.2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, лестничных клеток, шт. | по мере перегорания |  |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов, шт. | по мере перегорания |  |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена утраченных плафонов, шт. | по мере утраты |  |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 1,0 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта, шт. | не менее 15,0 шт. | 1-4 кв. 2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы отопления водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодная укомплектованность первичными средствами пожаротушения, инструктажи. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Выборочная окраска металлических дверей, лестниц, решеток, ограждения по периметру, ограждения зеленых зон кв.м | по мере необходимости, но не менее 80,0 кв.м | 2-3 кв.2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посев травы, кв.м | 20 кв.м | 2 кв. 2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Песко-соляной смеси, т | 0,5 т | 3 кв.2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Приобретение урн, шт. | 4,0 шт. | 1 кв.2018 |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |