ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ НА 2018 год

ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: ПЕТЕРГОФСКОЕ Ш. Д. 74 КОРПУС 4

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1. Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2. Промывка теплообменников 3. Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4. Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5. Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6. Ремонт извещателей пожарных 7. Поверка средств защиты 8. Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 квартал 2018г. |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Установка камер видеонаблюдения в лифтах | 6 шт. | 4 кв. 2018 |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 |  |
| Приобретение ж/б полусфер. | 20,0 шт. | 2 кв.2018 |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |
| Посадка однолетних цветов | 500 шт. | 2 кв. 2018 |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |
| Посев травы | 100 кв.м | 2 кв. 2018 |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  | Управляющая Компания |
| Песка | 2,0 куб.м | 3 кв. 2018 |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |
| Песко - соляная смесь | 3,0 т | 3 кв.2018 |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | Петергофское ш. д.74 корп.4 | Управляющая Компания |